## 2017 1кв.
Информация по ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
1 квартал 2017 год
п.11б абз. 15 | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| № пп | Диспетчерское наименование подстанции | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, кВт
| 1 | ПС 110/6 СУМЗ | 20
| 2 | ПС 110/6 Чусовая | -
| 3 | ПС 110/6 СУМЗ-5 | 600
| 4 | ПС 110/6 Кислотная | 900
| 5 | ПС 110/6 Компрессорная | -
п.11б абз. 16
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности, кВт |  | 0
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
| Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, млн кВт∙час |  |  | аварийных отключений не было
Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты
Заявки на технологическое присоединение отсутствуют
РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технологические, технические и другие мероприятия, связанные с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, выполняются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 № 1178, от 04.05.2012 № 442, от 22.11.2012 № 1209)
«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Порядок технологического присоединения
| 1 | Получение заявки на технологическое присоединение.
| 2 | Подготовка технических условий и договора на технологическое присоединение.
| 3 | Направление технических условий и договора Заявителю.
| 4 | Заключение договора.
| 5 | Выполнение ТУ Заявителем и сетевой организацинй.
| 6 | Проверка сетевой организацией выполнения ТУ Заявителем.
| 7 | Фактические мероприятия по технологическому присоединению.

## 2017 2кв.
Информация по ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
2 квартал 2017 год
п.11б абз. 15 | 1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
| № п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, тыс. кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | ПС Комбинатская | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 2 | ПС Тепляк | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 3 | ПС ЮВР | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 4 | ПС Предзаводская | 6/0,4 | 2шт. Т-0,63МВА |  |  | отсутствует | отсутствует
| 5 | [5 empty] | отсутствует | отсутствует
по центрам питания 35 кВ и выше
| 1 | ПС СУМЗ | 110/6 | 2шт. Т- 16 МВА, 1шт. Т- 15 МВА | 47000 |  | отсутствует | отсутствует
| 2 | ПС Чусовая | 110/6 | 2шт. Т- 16 МВА | 32000 |  | отсутствует | отсутствует
| 3 | ПС СУМЗ-5 | 110/6 | 2шт. Т- 15 МВА | 30000 |  | отсутствует | отсутствует
| 4 | ПС Кислотная | 110/6 | 2шт. Т- 32 МВА | 64000 |  | отсутствует | отсутствует
| 5 | ПС Компрессорная | 110/6 | 4шт. Т- 10 МВА | 40000 |  | отсутствует | отсутствует
6
п.11б абз. 16
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
2. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
| Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, млн кВт∙час | [6 empty] | аварийных отключений не было
3. Информация о величине резервируемой максимальной мощности
| Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, кВт | [5 empty] | 0
Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты
Заявки на технологическое присоединение отсутствуют
РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технологические, технические и другие мероприятия, связанные с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, выполняются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 № 1178, от 04.05.2012 № 442, от 22.11.2012 № 1209)
«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

## 2017 3кв.
Информация по ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
3 квартал 2017 год
п.11б абз. 15 | 1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
| № п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, тыс. кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | ПС Комбинатская | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 2 | ПС Тепляк | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 3 | ПС ЮВР | 6 |  |  |  | отсутствует | отсутствует
| 4 | ПС Предзаводская | 6/0,4 | 2шт. Т-0,63МВА |  |  | отсутствует | отсутствует
| 5 | [5 empty] | отсутствует | отсутствует
по центрам питания 35 кВ и выше
| 1 | ПС СУМЗ | 110/6 | 2шт. Т- 16 МВА, 1шт. Т- 15 МВА | 47000 |  | отсутствует | отсутствует
| 2 | ПС Чусовая | 110/6 | 2шт. Т- 16 МВА | 32000 |  | отсутствует | отсутствует
| 3 | ПС СУМЗ-5 | 110/6 | 2шт. Т- 15 МВА | 30000 |  | отсутствует | отсутствует
| 4 | ПС Кислотная | 110/6 | 2шт. Т- 32 МВА | 64000 |  | отсутствует | отсутствует
| 5 | ПС Компрессорная | 110/6 | 4шт. Т- 10 МВА | 40000 |  | отсутствует | отсутствует
6
п.11б абз. 16
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
2. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
| Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, млн кВт∙час | [6 empty] | аварийных отключений не было
3. Информация о величине резервируемой максимальной мощности
| Текущий резерв мощности для присоединения потребителей, кВт | [5 empty] | 0
Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты
Заявки на технологическое присоединение отсутствуют
РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технологические, технические и другие мероприятия, связанные с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, выполняются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 № 1178, от 04.05.2012 № 442, от 22.11.2012 № 1209)
«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».